_________m²    	Hygromix®- Silomischung E

ist als homogenes Vegetationssubstrat auf Porlith-Basis für extensive Dachbegrünungen in Mehrschichtbauweise gem. den Empfehlungen der FLL frei Baustelle zu liefern und gleichmäßig und höhengerecht einzubauen.

Ein Prüfzeugnis gem. FLL ist dem AG vorzulegen.

Aufbauhöhe von ______cm (verdichteter Zustand)

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: ca. 1,25

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH

Engelbertstraße 16

45892 Gelsenkirchen

Telefon (02 09) 7 00 08-0

Telefax (02 09) 7 00 08-99

info@gelsenrot.de

oder gleichwertig